## Slide 1: 保安検査の実施概要等について
Ⅰ 保安検査の日程調整
Ⅱ 保安検査申請・実施日の規制緩和《再掲載》
Ⅲ 令和５年度保安検査における主な指導事項
令和６年度 保安講習会
一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会

## Slide 2
Ⅰ 保安検査の日程調整（保安検査受検調査票を再掲載）
保安検査の日程調整をメールで行うことにご協力ください。
2021年度（令和３年度）の調査までは、保安検査受検調査票をFAXでやり取りしてきましたが、
2022年度（令和４年度）以降はメールでやり取りしています。
昨年度提出した“R6保安検査受検調査票”の最上列の“令和○年度用”の“６”を“７”に
変更していただければ、令和７年度用に変わります。（備考欄も含めて７年度に変わります。）
様式をお持ちでない方は、当協会ホームページトップページ「お知らせ」の「保安検査受検調査
票の最新版の手数料追加について」の“＞続きを見る”をクリックして、「保安検査受検調査票」
をダウンロードしてください。
なお、未登録の事業所は、日程調整依頼を行うに当たり、送付先のアドレスを把握したいので、
下記のアドレスまでタイトルを“アドレス登録希望（事業所名）”として空メールをください。
送信先アドレス：ｈｏａｎｋｅｎｓａ＠ｈｙｏｇｏ－ｈｐｇａｓ．ｏｒ．ｊｐ
※ 保安検査受検調査票は、こちらから今年12月末頃に日程調整依頼メールを送付してから
その返信で送付いただきますので、先に調査票を送らないでください。

## Slide 3
【保安検査受検調査票の変更点（再掲載 令和7年度申請に向けて）】
旧様式は、手書きを前提に作成した従前のスタイルのままでしたが、 新様式は入力を前提に見直しています。（主な変更点は下記のとおり）
１ 先頭に“令和○年度用”を追加
旧様式は、受検年度を変更する際、備考欄を含めて多数の年度の変更を要しましたが、先頭の“令和○年度”の“○”の数字を変更すればすべての年度の箇所が当該年度用に変わります。
（受検希望日は、令和○年度内の日付しか入力できません。）
２ 施設一覧に“基準日”欄を追加し、周期はリスト選択とし、日付入力を改善
（１）周期をリスト選択方式に変更
（２）基準日欄を追加（受検日は基準日の前後１ヶ月以内）
（３）日付欄をエクセルの日付形式での入力に変更（タイトル右下の提出年月日欄も同様）
（４）受検対象設備の合計処理量欄等を追加（希望日欄が空欄以外の処理量のみ合計）
（様式右上の定置式の有無を入力すると、調査時点の手数料金額を表示します。）
３ 施設数が９施設以上の事業所向けに、別タブに２４施設まで入力できるファイルを追加
※ 基準日の入力追加等の手数が増えて申し訳ありませんが、新様式をご利用ください。
（ご面倒ですが、なるべく新様式の利用をお願いします。）

## Slide 4
(1)
“７”に変更
(2)
必ず該当を選択
（１）のとおり７を入力すると自動的に表示が変わります

## Slide 5
周期外は空白とする
（EXCELの日付形式）
基準日をよく確認
間違いが多い！
全保安検査対象施設
周期外の施設も入力
最新の処理量を
休止処理量を除き
入力すること！
希望日が空白の設備
処理量は合算しない
調査票右上を選択していないと手数料を表示しない！

## Slide 6
【保安検査日程調整時における情報提供のお願い（再）】
保安検査日程調整では、受検予定設備一覧をいただく機会に併せて、
当協会の台帳の時点修正も行っていますので、ご協力ください。
１ 設備の新設や休廃止
当協会の台帳は県・市の許認可と連動していませんので、新設については、許可証・完成検査証の写しを、休廃止については、県に提出した軽微変更届等の写しをＰＤＦでいただいています。
（設備名称、許可年月日・番号等を確認するため、公印や受付印のあるものとしています。）
２ 処理量変更が伴う施設変更
上記１と同様、変更許可については、許可証・完成検査証の写しを、軽微な変更については、県に提出した軽微変更届等の写しをＰＤＦでいただいています。
（処理量変更が伴わない変更は不要です。許可証上の不明点は、別途、明細書を求めます。）
※ 各事業所での変更の都度の情報提供は不要です。疑義が生じた場合は当方から依頼します。
（ご面倒をお掛けしますが、よろしくお願いします。）

## Slide 7
保安検査日程調整から保安検査までの流れ
12月下旬
２月末頃
《期限厳守》 当該年度の最初の対象設備の受検日の１ヶ月前までに 持参又は郵送
２施設目以降の対象設備
時間連絡
検査証郵送※
保安検査 受検日通知（郵送）
最初の 対象設備
日程調整依頼 （メール）
保安検査受 検 日
時間連絡
保安検査受 検 日
保安検査は基準日の 前後１ヶ月以内に受検
保安検査は基準日の 前後１ヶ月以内に受検
２施設目以降の 保安検査申請書の提出
受検調査票返信 （メール）
依頼文記載の期限厳守でなるべく早めに回答
不可の場合のみメール 等で連絡
検査証郵送※
手数料を振り込み 年間保安検査申請書と最初の対象設備の 保安検査申請書の提出
《期限厳守》 ２施設目以降の対象設備の受検日の１ヶ月前までに持参又は郵送
※ 県又は神戸市へ
保安検査受検届提出
毎月、県と神戸市へ前月分の保安検査結果報告書提出
基準チェック表データ送信の
基準チェック表データ送信
事
業
所
協
会

## Slide 8
【保安検査申請の提出期限厳守等のお願い】
保安検査申請書は、受検予定日の30日前までに提出してください。
（基準日の異なる複数施設を受検する場合、それぞれの受検予定日の30日前）
１ 年間保安検査申請書
申請後１年間に受検を予定しているすべての特定施設の名称、処理量及び受検予定日を記載して、合計処理量（休止届を提出した処理量を除いて算定）に対する手数料をいただいています。
（年間の手数料金額を確定するための様式であり、振込が確認できる書類を添付してください。）
２ 保安検査申請書
個別の特定施設ごとに提出する申請書であり、当協会ホームページ（１）～（８）から対象施設に合った保安検査申請書、保安検査対象設備概要等の添付書類を選択して提出してください。
（ダウンロード様式以外に製造施設フローシートが必要です。）
（複数予定日の場合、２施設目以降の保安検査申請書には、受付印入りの年間申請のコピーを添付）
※ チェック表は、定期自主検査の結果から対応状況や検査方法及び結果をすべて転記してください。
（定期自主検査を受検予定日の30日以内に行う場合、１つ前の自主検査結果を転記してください。）
（１つ前の結果から転記した場合は、保安検査当日に最新版に差し替えしてください。）

## Slide 9
【保安検査申請書及び添付書類の記載】
毎年の保安検査指摘事項に保安検査申請書等の記載ミスや記載漏れが多い。
１ 年間保安検査申請書
手数料金額を確定する重要な書類ですので、対象施設漏れや処理量誤り等のないようにしてください。
（当該年度の保安検査受検調査票を参照して記載してください。日程調整後の処理量変更に注意！）
２ 保安検査申請書
ダウンロード様式から受検予定の特定施設に合った保安検査申請書、添付書類を選択してください。
（１）保安検査申請書
・前回の受検日や基準日の誤りが多い。（基準日は、最初の基準日のまま“年”を変えない。）
（２）保安検査対象設備概要及び開放検査状況
・対象設備漏れが無いよう、設備変更の時点修正をしてください。
・開放検査周期をよく確認し、直近の検査日が周期内であるかをよく確認してください。
（３）保安検査受検行程計画
・検査会社等とよく打ち合わせ、スムーズな検査工程とし、立合安全弁等の選択を決めてください。
（４）前回の保安検査以降の変更許可状況・・・前回の保安検査以後の履歴をすべて記載してください。
（５）保安統括者等の選任状況・・・・・・・・選解任があった場合は、必ず時点修正してください。
（６）製造施設等チェック表【令和６年度以降は、電子データでの提供も合わせてお願いします。】
・対象設備をよく確認のうえ、条項毎の適用の有無を正しく選択してください。
・対応状況や検査方法は、定期自主検査記録をよく確認して転記してください。
（７）製造施設フローシート・・・・・・・・・最新版のものを添付してください。

## Slide 10
【製造施設等チェック表の電子データ提供のお願い】
県・市から電子申請での保安検査結果報告を準備するよう要請がありました。
大変厚かましいお願いですが、令和６年度から、保安検査申請を提出する際、合わせて、製造施設等チェック表について、書面に加え、電子データも提供していただき、当協会の県・市への結果報告に活用させていただいております。
（６）製造施設等チェック表
・対象設備をよく確認のうえ、条項毎の適用の有無を選択してください。
・対応状況や検査方法は、定期自主検査記録をよく確認して転記してください。
《自主検査が保安検査直前となる場合、自主検査後に最新版を作成して提供してください。
保安検査受検後、速やかな提出でも結構です。》
なお、チェック表をPDFで提供いただく場合、最新様式で、結果欄に「良」を選択を忘れず、
下記のアドレスまでタイトルを“２０２４ー検査番号（事業所名）”としてメールをください。
（先頭の４桁は西暦年度。ファイル名の検査番号は、ファイルをいただいてから当協会で変更します。）
送信先アドレス：ｈｏａｎｋｅｎｎｓａ＠ｈｙｏｇｏ－ｈｐｇａｓ．ｏｒ．ｊｐ

## Slide 11
・年間保安検査申請書
・受検手数料の振込み
用紙の写し
・保安検査申請書
・対象設備の概要等
・検査工程表
・変更許可等の状況
・保安統括者等選任
状況
・基準チェック表
保安検査受検時の提出物
①下記のものを紙ベースで提出
②上記に加え、基準チェック表の最終版電子データをメールで送信
（保安検査後の速やかな送信でも可）
※ 基準チェック表については、申請時点に紙ベースで提出のほか、最終版の電子データ提供（メール送信）にご協力をお願いします。

## Slide 12
製造施設等チェック表の電子データ提供
に関するQ&A
Q2 保安検査申請書もメールで提出しても良いか？
A2 不可です。（従前どおり紙で提出ください。） なお、保安検査申請書は、郵送でも受付しますので、正・副２部
で提出書類に過不足がないよう（ﾌﾛｰｼｰﾄも必要）お願いします。 また、副本返送希望の場合、返信用封筒に宛先を記載のうえ必要
な切手を貼ったものを同封してください。
Q1 チェック表をメールで送れば、保安検査申請書の紙のチェック表
の提出は不要か？
A1 必要です。

## Slide 13
Q4 メールで送付するチェック表はいつ送付すれば良いか？
A4 直近の定期自主検査後に結果が確定した時点で修正した
チェック表をメールしてください。
Q3 直近の定期自主検査の受検前なので、保安検査申請書は自主
検査受検後に提出しても良いか？
A3 保安検査申請書の提出期限（保安検査受検の１ヶ月前）を優
先し、お手数ですが、その時点の紙のチェック表としてください。

## Slide 14
Q6 講習会資料には、ファイル名の「タイトルを“２０２４ー検査番
号（事業所名）”としてメールをください。」とあるのですが、検
査番号はどうすればよいか？
A6 検査番号は協会で入れます。 事業所名は入れていただけるとありがたいです。
Q5 保安検査の終了後に保安検査結果を反映したチェック表を提出
すれば良いか？
A5 保安検査日までに自主検査結果後のチェック表（確定版）を
メールしてください。
（時間的余裕がない場合は、検査後でも結構です。） なお、現場、書類等で複数日保安検査がある場合は、最終の書
類の日までに提出いただければ結構です。

## Slide 15
保安検査実施日等が次のとおり改正され、保安検査は「基準日」の前後１月の範囲で
受検できることになった。 （平成２９年４月１日施行）
 | 改 正 前 | 改 正 後 | 備 考
保安検査申請日 | 前回の保安検査証の交付を 受けた日から１１月を超えな い日までに保安検査申請書 を提出 | 保安検査受検日から３０日前 までに保安検査申請書を提出 | 保安検査申請書の提出期限は、従前どおり ３０日前までに提出
保安検査実施日 | 保安検査は１年に１回行うも のとする。（告示で定める施設 は、２年又は３年） | 基準日（※）の前後１ヶ月の期 間で受検 | ※基準日とは ・ 保安検査周期が１年の施設は、平成２９年 度に保安検査を受検した日 ・ 保安検査周期が２年の施設は、平成２８年 度以降、最初に保安検査を受検した日 ・ 保安検査周期が３年の施設は、平成２７年 度以降、最初に保安検査を受検した日 （保安検査申請書への基準日の記載は、 受検年度に変更しないこと。）
根拠条文 ： 一般則第７９条、液石則第７７条 ほか |  |  | 
Ⅱ 保安検査申請・実施日の規制緩和《再掲載》

## Slide 16
保安検査受検日の例
平成２９年度以前に設置の設備であって
令和４年
一般第７９条、液石第77条、コンビ第３４条
８／１５
１０／１５
令和５年
基準日 ９／１５
保安検査は基準日の前後１ヶ月以内に受検
８／１５
１０／１５
令和６年
保安検査受 検 日
平成２９年９月１５日に受検している毎年受検の設備の場合とする。
基準日 ９／１５
基準日 ９／１５
保安検査受 検 日
１０／１５
８／１５
令和７年
保安検査受 検 日
保安検査は基準日の前後１ヶ月以内に受検
保安検査は基準日の前後１ヶ月以内に受検

## Slide 17
保 安 検 査 証 |  | 一 般
名 称 |  | 
検査した特定施設 及びその所在地 |  | 
保安検査の年月日 検査員氏名 | 一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会 令和 年 月 日 〇 〇 〇 〇 | 
検 査 番 号 | 令和 年 月 日 一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会 第 号 | 
備 考 | 保安検査基準日 年 月 日 | 
一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会

## Slide 18
Ⅲ 令和５年度 保安検査における主な指導事項
１．製造設備
検 査 項 目 | 指 導 事 項 等
1.1 警戒標等 | 事業所入口に「高圧ガス製造所」の警戒標を掲げること。
 | 警戒標（移動基準を含む。）に記載されている文字（高圧ガス、火気厳禁等）が劣化。◎
 | 選任者の時点修正なし、緊急連絡先（県、協会の電話番号の誤り）を訂正すること。◎ （注）県の部署名変更のも注意を！：産業保安課 → 消防保安課
 | 「充填中」の警戒標を掲げること。
 | 容器置場（ローリー置場）に「高圧ガス容器置場」の警戒標を掲げること。
 | ローリー停止位置の線が劣化し不鮮明である。
1.2 開放検査 | 開放検査が実施されていない設備がある。
1.3 腐食・破損等 | ＣＥ貯槽等外面やローリー車の弁箱内容器外面、蓄圧器、ホルダー等に発錆が見られる。◎
 | 配管、フランジ面間等の耐圧部分の発錆が目立つ。◎
 | 配管の保温被覆材に開いた“穴”を放置している。
1.4 圧力計 | 圧力計のガラスの汚損が著しい。
 | マーキングすること。マーキング方法に不統一が見られる。○
◎：5事業所以上、○：3事業所以上

## Slide 19
検 査 項 目 | 指 導 事 項 等
1.5 安全弁・放出管 | リリーフ弁作動検査未実施
 | リリーフ弁作動検査記録の未保存（未記載）。
1.6 緊急遮断弁 | 緊急遮断弁作動不良
1.7 防消火設備 | 散水ノズルの目詰まりが多い。○
 | 散水配管の腐食劣化
 | 消火器の能力、本数が不足している。
 | 消火器点検証票の貼り忘れ
1.8 バルブの誤操作 防止措置 | 配管の流体名、流れ方向の表示が不足、劣化等により不鮮明である。◎
 | 弁箱内に照明設備を常設すること。
 | 安全弁元弁の封印措置なし
 | バルブ開閉札が一部ない。○
 | バルブ開閉札に破損、汚損、経年劣化（退色）が見られる。
1.9 その他 | 通報設備の携帯用拡声器の作動不良、電池の劣化
 | 予備品（安全弁等）の管理を十分に行うこと。
 | フランジの締め付けボルトが短い。両端が不均等である。
 | 気密性能不良（漏れ）

## Slide 20
２．帳簿等
検 査 項 目 | 指 導 事 項 等
2.1 設備台帳関係 | 設備台帳がない。作成すること。○
 | 設備台帳に記載されていない設備がある。作成すること。○
 | 設備台帳には、設備仕様、申請履歴、検査履歴及び修理履歴等を記録し、保存すること。◎
 | 設備を更新・増設したときは、設備台帳に記載すること。
 | 常用圧力等の誤記があるので、修正すること。
2.2 帳簿管理 | 充填日誌の確認項目の一部について、結果の記載がない。
2.3 日常点検等 | 日常点検は、開始時、終了時及び運転中に実施し記録すること。
 | 日常点検簿には、圧力、温度、液面等の管理範囲（管理値を定める）を明確にしておくこと。○
 | 日常点検簿で、（点検の数値どころか）圧力の管理値が常用圧力を超えている。○
 | 受入の際の伝票の保管だけで、受入日誌が作成されていない。
 | 受入日誌に点検時間や点検対象設備名等の記載がない。
 | 受入日誌で管理値（受入の上限があるはず）が定められていない。○
 | 各種点検記録に確認者の記名又は押印がない。◎

## Slide 21
検 査 項 目 | 指 導 事 項 等
2.4 定期自主検査 | 検査実施者氏名の記載、検査機器の校正記録、非破壊検査実施者の資格証明書が添付されていない。○
 | 定期自主検査結果報告書は、保安係員が確認（検印なし）したうえ、保安統括者等に報告すること。○
2.5 保安教育 | 年間保安教育計画が作成されていない。又は、作成が実施の後追いになっている。
 | 年に１回以上と定めた訓練等が計画に載っていない。◎
 | 保安教育の実施記録がない。防災訓練の記録を担当した総務等から取り寄せていない。◎

## Slide 22
検 査 項 目 | 指 導 事 項 等
3.1 保安係員等 | 保安係員講習を受講していない。
3.2 保安検査申請書 | 保安検査申請書の誤記が多い。◎ 次回申請時には改善すること。（保安検査基準日、保安係員、許可年月日、保安係員講習受講日、常用圧力、対象設備の概要等）前回の内容を時点修正漏れ
 | 保安検査申請書には、フローシート（最新のもの）を添付すること。（機器Tag.No.等が誤記のものも見受けられる。）○
 | 保安検査申請書及びチェック表は、新しい様式を使用すること。施設ごとに作成すること。
 | チェック表は施設に応じたものを使用すること。（LP則移動式設備に一般則移動式）
 | チェック表の誤記、該当項目の未記入、該当しない項目の記入が見られる。
 | チェック表で、該当するにもかかわらず適用が「無」となっている。あるいは、適用がないにも関わらず「有」「良」と記載されている。正確に記載すること。
3.4 保安管理 | ガス漏洩検知警報装置の位置表示（Tag.No.）が現場と制御卓で異なっている。
 | 回転機器の開放検査周期を規定していない。
 | 緊急連絡先に県・市の電話番号等が入っていない。（連絡先の変更等が修正されていない。）○
３．帳簿等

## Slide 23
安 全 第 一