## 液石
保安検査対象設備概要及び開放検査状況 ( 液石則適用の定置式)
製造の | [5 empty] | 許可年月日 及び許可番号 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
目 的 | [7 empty] | 第 号
| 材 質 | 型式能力 | 数 | 設計圧力 | 常用圧力 |  | 法定開放 検査周期 *1 |  | 実施周期 *2 |  |  | 直近の開放検査年月日
|  |  |  | (MPa) | (MPa)
貯 槽 (下記以外) | [7 empty] | 年 |  |  | 年 |  | H
貯 槽
（二重殻・岩盤）
*3
ポンプ | [7 empty] | 年 |  |  | 年 |  | H
圧縮機 | [7 empty] | 年 |  |  | 年 |  | H
蒸発器 | [6 empty] | 3 | 年 |  |  | 年 |  | H
残ガス回収 | [7 empty] | 年 |  |  | 年 |  | H
貯槽
[8 empty] | 年 |  |  | 年 |  | H
その他
*1 ＫＨＫＳ基準（２０２４）に定める「高圧ガス設備の開放検査の周期」を記入のこと
① 貯槽にあっては、材質により開放検査周期は異なる。
② 弁類及び動機器の開放検査は、分解点検・整備のための開放時に行う。
分解点検・整備のための開放時とは、摺動部の消耗品についてメーカーが定める推奨交換時期又は
運転時間・状況、日常点検結果、過去の分解点検実績等を参考に定めた分解点検・整備の計画時
期をいう。
*2 事業所で定めた開放検査周期を記入のこと
*3 二重殻構造の貯槽等の開放検査を要しない高圧ガス設備の詳細は、KHKS基準参照のこと